空调机位与幕墙位置防渗水方案

- 施工范围：

- D1楼3-24层空调机位，22层，15列，共330个；

- D2楼3-16层空调机位，14层，16列，共224个；

- D3楼3-16层空调机位，14层，19列，共266个。

- 总计：820个

- 施工内容：

- 完成所有施工范围内空调机位与空调格栅间空隙的封堵。

- 施工方案：

- 1、施工使用吊篮，保证检测合格后使用，数量根据现场情况合理布置；

- 2、封堵材料使用0.5mm厚304不锈钢板，按空调机位尺寸裁剪，固定至空调机位处幕墙格栅框料及墙体上，确保稳固不晃动，所有缝隙用优质密封胶密封；

- 3、节点：参下图样板，具体以空调机位尺寸位置尺寸为准，下单前沟通确认。

- 保修：

- 完工后保修两年，两年后退质保金，因施工质量问题导致封堵渗漏，在7天内修复完成。